## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 489/2568 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
| โครงการก่อสร้าง | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
| สถานที่ก่อสร้าง | รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
| แบบเลขที่ | 10404+ก.72 / ส.ค. / 66 |  | เอกสารเลขที่ | - | พื้นที่อาคาร | 480 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 15 | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ กาญจนบุรี |  |  |  |  | ประจำเดือน | มกราคม 2568
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566
| ปรับราคาเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ |  | พ.ศ. 2568 |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน | กุมภาพันธ์ 2568
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998
| ราคารวมค่า Factor F 1.3003 / 1.3001 / 1.2999 |  |  |  | 8390429.0376 | 8538718.9054 | 8771915.8951
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  | 560700 | 560700 | 560700
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | 599949 | 599949 | 599949
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวมเงิน (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 8990378.0376 | 9138667.9054 | 9371864.8951
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |  |  |  | 8990400 | 9138700 | 9371900
| พื้นที่อาคาร | 480 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 18730 | 19038.9583 | 19524.7917 | บาท / ตร.ม.

## สรุปส่วนงาน
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | แบบเลขที่ | 10404+ก.72 / ส.ค. / 66
สถานที่ก่อสร้าง |  | รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี | เอกสารเลขที่ | -
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงินชนิดฐานราก |  |  | หมายเหตุ
|  |  | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
|  | 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม) | 2773042.9047
|  | 1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.) |  | 2888095.9047
|  | 1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) |  |  | 3068502.5034
|  | 1.1.4 งานโครงหลังคา | 268877.05 | 268877.05 | 268877.05
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานหลังคา | 101750.6 | 101750.6 | 101750.6
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 300150 | 300150 | 300150
|  | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | 337023.4 | 337023.4 | 337023.4
|  | 1.2.4 งานผิวพื้น | 401630.46 | 401630.46 | 401630.46
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | 399530 | 399530 | 399530
|  | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | 30048.84 | 30048.84 | 30048.84
|  | 1.2.7 งานทาสี | 104635 | 104635 | 104635
|  | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | 179720 | 179720 | 179720
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | 233422.9964 | 233422.9964 | 233422.9964
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
|  | 1.4.1 ระบบไฟฟ้า | 293076.05 | 293076.05 | 293076.05
|  | 1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน | 67142 | 67142 | 67142
|  | 1.4.3 ระบบโทรศัพท์ | 33640 | 33640 | 33640
|  | 1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์ | 20128 | 20128 | 20128
|  | 1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย | 65150 | 65150 | 65150
|  | 1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล | 67155 | 67155 | 67155
|  | 1.4.7 ระบบเสียงประกาศ | 50966 | 50966 | 50966
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | 275803.8 | 275803.8 | 275803.8
| 1.6 | งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | 0 | 0 | 0
| 1.7 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ
|  | 1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์ | 296195 | 296195 | 296195
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 6299087.1011 | 6414140.1011 | 6594546.6998
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 153600 | 153600 | 153600
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | 0 | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 153600 | 153600 | 153600
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | 0 | 0 | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 0 | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 136600 | 136600 | 136600
| 2 | ระบบปรับอากาศ | 348500 | 348500 | 348500
| 3 | ระบบก๊าซทางการแพทย์ | 75600 | 75600 | 75600
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 560700 | 560700 | 560700
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 0 | 0 | 0

## ปร.4
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 10404+ก.72 / ส.ค. / 66
สถานที่ก่อสร้าง |  | รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | -
ผู้ประมาณราคา |  | คณะทำงานกองแบบแผน | วันที่ประมาณราคา |  | ธันวาคม 2567 |  | พื้นที่อาคาร | 480 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา |  | คณะทำงานจัดทำราคาฯ | วันที่ปรับราคา |  | กุมภาพันธ์ 2568 |  | จำนวนชั้น | 1 | ชั้น
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | [11 empty] | 0 | 0
| 1. กลุ่มงานที่ 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | [11 empty] | 0 | 0
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)
1 | เจาะสำรวจดิน โดยวิธี Boring Test |  | จุด | 2 | 16500 | 33000 | 0 | 0 | 33000
2 | ขุดดิน และถมคืน |  | ลบ.ม. | 264 | 0 | 0 | 112 | 29568 | 29568
3 | ทรายหยาบบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 27 | 513 | 13851 | 104 | 2808 | 16659
4 | คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 8 | 2410 | 19280 | 426 | 3408 | 22688
5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (รูปทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 255 | 2421 | 617355 | 519 | 132345 | 749700
6 | งานแบบหล่อคอนกรีต
| - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) |  | ตร.ม. | 1679.2 | 280 | 470176 | 0 | 0 | 470176
| - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ | 630 | 260 | 163800 | 0 | 0 | 163800
| - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%) |  | ตร.ม. | 2099 | 0 | 0 | 139 | 291761 | 291761
7 | ตะปู |  | กก. | 525 | 28.04 | 14721 | 0 | 0 | 14721
8 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24
| - RB 6 มม. |  | กก. | 3689 | 20.206 | 74539.934 | 4.4 | 16231.6 | 90771.534
| - RB 9 มม. |  | กก. | 11172 | 19.665 | 219697.38 | 4.4 | 49156.8 | 268854.18
9 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40
| - DB 12 มม. |  | กก. | 6734 | 19.579 | 131844.986 | 3.6 | 24242.4 | 156087.386
| - DB 16 มม. |  | กก. | 8833 | 19.205 | 169637.765 | 3.6 | 31798.8 | 201436.565
| - DB 20 มม. |  | กก. | 6309 | 19.457 | 122754.213 | 3.1 | 19557.9 | 142312.113
10 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 1102.11 | 28.97 | 31928.1267 | 0 | 0 | 31928.1267
11 | น้ำยากันซึม |  | กก. | 101 | 30 | 3030 | 0 | 0 | 3030
12 | งานระบบป้องกัน และกำจัดปลวก
| - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม. | 585 | 120 | 70200 | 0 | 0 | 70200
| - โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม. | 327 | 50 | 16350 | 0 | 0 | 16350
| รวม 1.1.1 |  |  |  |  | 2172165.4047 |  | 600877.5 | 2773042.9047 |  | 2773042.9047
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) |  |  |  | แบบเลขที่ | 10404+ก.72 / ส.ค. / 66 | [5 empty] | 0 | 0
สถานที่ก่อสร้าง |  | รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | -
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
| 1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.) | [11 empty] | 0 | 0
1 | เจาะสำรวจดิน โดยวิธี Boring Test |  | จุด | 2 | 16500 | 33000 | 0 | 0 | 33000 |  |  |  | 33000 | 0
2 | เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | [11 empty] | 0 | 0
| (คิดความยาวที่ 8.00 ม.) | [11 empty] | 0 | 0
| รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น |  | ต้น | 39 | 2760 | 107640 | 980 | 38220 | 145860 |  | 2834.04 |  | 145860 | 0
3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย |  | ต้น | 39 | 0 | 0 | 200 | 7800 | 7800 |  |  |  | 7800 | 0
4 | ขุดดิน และถมคืน |  | ลบ.ม. | 84 | 0 | 0 | 142 | 11928 | 11928
5 | ทรายหยาบบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 16 | 513 | 8208 | 104 | 1664 | 9872
6 | คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 3 | 2410 | 7230 | 426 | 1278 | 8508
7 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (รูปทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 255 | 2421 | 617355 | 519 | 132345 | 749700
8 | งานแบบหล่อคอนกรีต
| - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) |  | ตร.ม. | 1679.2 | 280 | 470176 | 0 | 0 | 470176
| - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ | 630 | 260 | 163800 | 0 | 0 | 163800
| - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%) |  | ตร.ม. | 2099 | 0 | 0 | 139 | 291761 | 291761
9 | ตะปู |  | กก. | 525 | 28.04 | 14721 | 0 | 0 | 14721
10 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24
| - RB 6 มม. |  | กก. | 3689 | 20.206 | 74539.934 | 4.4 | 16231.6 | 90771.534
| - RB 9 มม. |  | กก. | 11172 | 19.665 | 219697.38 | 4.4 | 49156.8 | 268854.18
11 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40
| - DB 12 มม. |  | กก. | 6734 | 19.579 | 131844.986 | 3.6 | 24242.4 | 156087.386
| - DB 16 มม. |  | กก. | 8833 | 19.205 | 169637.765 | 3.6 | 31798.8 | 201436.565
| - DB 20 มม. |  | กก. | 6309 | 19.457 | 122754.213 | 3.1 | 19557.9 | 142312.113
12 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 1102.11 | 28.97 | 31928.1267 | 0 | 0 | 31928.1267
13 | น้ำยากันซึม |  | กก. | 101 | 30 | 3030 | 0 | 0 | 3030
14 | งานระบบป้องกัน และกำจัดปลวก
| - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม. | 585 | 120 | 70200 | 0 | 0 | 70200
| - โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม. | 327 | 50 | 16350 | 0 | 0 | 16350
| รวม 1.1.2 |  |  |  |  | 2262112.4047 |  | 625983.5 | 2888095.9047 |  | 2888095.9047
1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)
1 | เจาะสำรวจดิน โดยวิธี Boring Test |  | จุด | 2 | 16500 | 33000 | 0 | 0 | 33000 |  |  |  | 33000 | 0
2 | เสาเข็มเจาะ DRY PROCESS dai. 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.
| รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น |  | ต้น | 39 | 9262 | 361218 | 0 | 0 | 361218
3 | ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธี |  | จุด | 1 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000
STATIC PILE LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)
4 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST |  | ต้น | 39 | 400 | 15600 | 0 | 0 | 15600
5 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม. | 30.0027 | 0 | 0 | 60 | 1800.162 | 1800.162
6 | สกัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น | 39 | 0 | 0 | 350 | 13650 | 13650
7 | ขุดดิน - ถมคืน |  | ลบ.ม. | 89 | 0 | 0 | 142 | 12638 | 12638
8 | ทรายหยาบ |  | ลบ.ม. | 16 | 513 | 8208 | 104 | 1664 | 9872
9 | คอนกรีตก้นหลุม |  | ลบ.ม. | 3 | 2410 | 7230 | 426 | 1278 | 8508
10 | คอนกรีตโครงสร้าง |  | ลบ.ม. | 219 | 2421 | 530199 | 519 | 113661 | 643860
11 | งานไม้แบบ
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%) |  | ตร.ม. | 1654.4 | 280 | 463232 | 0 | 0 | 463232
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ | 620.4 | 260 | 161304 | 0 | 0 | 161304
| - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%) |  | ตร.ม. | 2068 | 0 | 0 | 139 | 287452 | 287452
| - เสาค้ำยัน (30% ของจำนวนทั้งหมด) |  | ต้น | 620.4 | 35 | 21714 | 0 | 0 | 21714
12 | ตะปู |  | กก. | 517 | 28.04 | 14496.68 | 0 | 0 | 14496.68
13 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24
| - RB 6 มม. |  | กก. | 3689 | 20.206 | 74539.934 | 4.4 | 16231.6 | 90771.534
| - RB 9 มม. |  | กก. | 11240 | 19.665 | 221034.6 | 4.4 | 49456 | 270490.6
14 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40
| - DB 12 มม. |  | กก. | 6493 | 19.579 | 127126.447 | 3.6 | 23374.8 | 150501.247
| - DB 16 มม. |  | กก. | 6298 | 19.205 | 120953.09 | 3.6 | 22672.8 | 143625.89
| - DB 20 มม. |  | กก. | 7944 | 19.457 | 154566.408 | 3.1 | 24626.4 | 179192.808
15 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 1069.92 | 28.97 | 30995.5824 | 0 | 0 | 30995.5824
16 | น้ำยากันซึม |  | กก. | 101 | 30 | 3030 | 0 | 0 | 3030
17 | งานระบบป้องกัน และกำจัดปลวก
| - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม. | 585 | 120 | 70200 | 0 | 0 | 70200
| - โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม. | 327 | 50 | 16350 | 0 | 0 | 16350
| รวม 1.1.3 |  |  |  |  | 2499997.7414 |  | 568504.762 | 3068502.5034
| 1.1.4 งานโครงหลังคา | [11 empty] | 0 | 0
1 | เหล็กรูปพรรณ
| - C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. หนัก 6.76 กก./ม. |  | ท่อน | 57 | 1350 | 76950 | 0 | 0 | 76950 |  |  |  | 76950 | 0 | 2311.92
| - C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. หนัก 6.13 กก./ม. |  | ท่อน | 26 | 925.23 | 24055.98 | 0 | 0 | 24055.98 |  |  |  | 24055.98 | 0 | 956.28
| - C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. หนัก 5.50 กก./ม. |  | ท่อน | 42 | 904.21 | 37976.82 | 0 | 0 | 37976.82 |  |  |  | 37976.82 | 0 | 1386
| - C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. หนัก 3.25 กก./ม. |  | ท่อน | 65 | 390.65 | 25392.25 | 0 | 0 | 25392.25 |  |  |  | 25392.25 | 0 | 1267.5
2 | แผ่นเหล็ก
| - ขนาด 150 x 150 x 6 มม. พร้อม 4-DB12 x 0.35 ม. |  | ชุด | 22 | 120 | 2640 | 0 | 0 | 2640 |  |  |  | 2640 | 0
3 | J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม. |  | ชุด | 36 | 10 | 360 | 0 | 0 | 360 |  |  |  | 360 | 0
4 | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก |  | กก. | 5922 | 0 | 0 | 10 | 59220 | 59220 |  |  |  | 59220 | 0
5 | ทาสีโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม. | 522 | 46 | 24012 | 35 | 18270 | 42282 |  |  |  | 42282 | 0 | 5921.7
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.1.4 |  |  |  |  | 191387.05 |  | 77490 | 268877.05 |  | 268877.05 |  | 0 | -268877.05
| 1.2 งานสถาปัตยกรรม | [11 empty] | 0 | 0
| 1.2.1 งานหลังคา | [11 empty] | 0 | 0
1 | กระเบื้องลอนคู่สี 0.5 x 1.20 ม. หนา 5 มม. |  | แผ่น | 816 | 48.6 | 39657.6 | 0 | 0 | 39657.6 |  |  |  | 39657.6 | 0
2 | ครอบปรับมุม , ครอบตะเข่ |  | คู่ | 80 | 82 | 6560 | 0 | 0 | 6560 |  |  |  | 6560 | 0
3 | สลักเกลียวยึดกระเบื้อง |  | ชุด | 976 | 3 | 2928 | 0 | 0 | 2928 |  |  |  | 2928 | 0
4 | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ |  | ตร.ม. | 126 | 0 | 0 | 50 | 6300 | 6300 |  |  |  | 6300 | 0
5 | ชุดแผ่นปิดลอนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 ม. |  | ม. | 72 | 95 | 6840 | 45 | 3240 | 10080 |  |  |  | 10080 | 0
6 | แผ่นอลูมิเนียมฟลอยด์ชนิดฟอล์ย 2 ด้าน |  | ตร.ม. | 345 | 85 | 29325 | 20 | 6900 | 36225 |  |  |  | 36225 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.1 |  |  |  |  | 85310.6 |  | 16440 | 101750.6 |  | 101750.6 |  | 0 | -101750.6
[13 empty] | 0 | 0
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | [11 empty] | 0 | 0
1 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | [11 empty] | 0 | 0
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.20 ม. |  | ตร.ม. | 298 | 280 | 83440 | 75 | 22350 | 105790 |  |  |  | 105790 | 0
2 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 8 มม. | [11 empty] | 0 | 0
| โครงเคร่าอลูมิเนียมอโนไดซ์ทีบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. |  | ตร.ม. | 27 | 290 | 7830 | 52 | 1404 | 9234 |  |  |  | 9234 | 0
3 | ฝ้าอลูมิเนียมตัว C อบสีตีชิด |  | ตร.ม. | 86 | 1450 | 124700 | 0 | 0 | 124700 |  |  |  | 124700 | 0
4 | ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. | 264 | 80 | 21120 | 94 | 24816 | 45936 |  |  |  | 45936 | 0
5 | บัวทับแนวฝ้า พีวีซี ขนาด 50 มม. หนา 8 มม. |  | ม. | 161 | 50 | 8050 | 40 | 6440 | 14490 |  |  |  | 14490 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.2 |  |  |  |  | 245140 |  | 55010 | 300150 |  | 300150 |  | 0 | -300150
| 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | [11 empty] | 0 | 0
1 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. | 321 | 246.4 | 79094.4 | 89 | 28569 | 107663.4 |  |  |  | 107663.4 | 0
2 | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  | ตร.ม. | 1 | 492 | 492 | 176 | 176 | 668 |  |  |  | 668 | 0
3 | ผิวฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. | 426 | 60 | 25560 | 87 | 37062 | 62622 |  |  |  | 62622 | 0
4 | ผิวฉาบปูนโครงสร้าง |  | ตร.ม. | 350 | 70 | 24500 | 105 | 36750 | 61250 |  |  |  | 61250 | 0
5 | ก่อบล็อคกันฝน ระบายอากาศ ขนาด 19 x 19 ซม. |  | ตร.ม. | 2 | 300 | 600 | 100 | 200 | 800 |  |  |  | 800 | 0
6 | ผิวกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" |  | ตร.ม. | 176 | 285 | 50160 | 166 | 29216 | 79376 |  |  |  | 79376 | 0
7 | เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  | ม. | 244 | 55 | 13420 | 46 | 11224 | 24644 |  |  |  | 24644 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.3 |  |  |  |  | 193826.4 |  | 143197 | 337023.4 |  | 337023.4 |  | 0 | -337023.4
[13 empty] | 0 | 0
| 1.2.4 งานผิวพื้น | [11 empty] | 0 | 0
1 | ผิวหินขัดกับที่เม็ดหินเบอร์ 3 ฝังเส้นพีวีซี |  | ตร.ม. | 399 | 365 | 145635 | 161 | 64239 | 209874 |  |  |  | 209874 | 0
2 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" ขอบทรายล้าง |  | ตร.ม. | 78 | 177.57 | 13850.46 | 201 | 15678 | 29528.46 |  |  |  | 29528.46 | 0
3 | ผิวหินล้าง หรือทรายล้าง ตีเส้นลายก้างปลา |  | ตร.ม. | 126 | 280 | 35280 | 149 | 18774 | 54054 |  |  |  | 54054 | 0
4 | ผิวขัดหยาบ (ทางเท้า) |  | ตร.ม. | 78 | 85 | 6630 | 64 | 4992 | 11622 |  |  |  | 11622 | 0
5 | ผิวขัดมัน |  | ตร.ม. | 341 | 90 | 30690 | 87 | 29667 | 60357 |  |  |  | 60357 | 0
6 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" |  | ตร.ม. | 15 | 315 | 4725 | 158 | 2370 | 7095 |  |  |  | 7095 | 0
7 | บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" หนา 9 มม. |  | ม. | 144 | 110 | 15840 | 40 | 5760 | 21600 |  |  |  | 21600 | 0
8 | บัวเชิงผนังหินล้าง |  | ม. | 50 | 80 | 4000 | 70 | 3500 | 7500 |  |  |  | 7500 | 0
| รวม 1.2.4 |  |  |  |  | 256650.46 |  | 144980 | 401630.46 |  | 401630.46 |  | 0 | -401630.46
| 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | [11 empty] | 0 | 0
| ประตู | [11 empty] | 0 | 0
1 | ป 2-2g |  | ชุด | 1 | 12700 | 12700 | 1500 | 1500 | 14200 |  |  |  | 14200 | 0
2 | ป 2-4ก |  | ชุด | 1 | 11000 | 11000 | 1100 | 1100 | 12100 |  |  |  | 12100 | 0
3 | ป 4-3b |  | ชุด | 1 | 22500 | 22500 | 2650 | 2650 | 25150 |  |  |  | 25150 | 0
4 | ป 5-1g |  | ชุด | 1 | 6900 | 6900 | 1000 | 1000 | 7900 |  |  |  | 7900 | 0
5 | ป 6g |  | ชุด | 1 | 6500 | 6500 | 900 | 900 | 7400 |  |  |  | 7400 | 0
6 | ป 6-1g |  | ชุด | 2 | 6550 | 13100 | 900 | 1800 | 14900 |  |  |  | 14900 | 0
7 | ป 9g |  | ชุด | 2 | 20800 | 41600 | 2660 | 5320 | 46920 |  |  |  | 46920 | 0
8 | ป 11-1f |  | ชุด | 1 | 11200 | 11200 | 1560 | 1560 | 12760 |  |  |  | 12760 | 0
9 | ป 11-1g |  | ชุด | 1 | 11000 | 11000 | 1540 | 1540 | 12540 |  |  |  | 12540 | 0
10 | ป 11-4g |  | ชุด | 1 | 15350 | 15350 | 1400 | 1400 | 16750 |  |  |  | 16750 | 0
11 | ป 13ก |  | ชุด | 2 | 3900 | 7800 | 450 | 900 | 8700 |  |  |  | 8700 | 0
| งานหน้าต่าง | [11 empty] | 0 | 0
12 | น Agก |  | ชุด | 9 | 9200 | 82800 | 1250 | 11250 | 94050 |  |  |  | 94050 | 0
13 | น f |  | ชุด | 14 | 2100 | 29400 | 290 | 4060 | 33460 |  |  |  | 33460 | 0
14 | น g |  | ชุด | 34 | 2250 | 76500 | 300 | 10200 | 86700 |  |  |  | 86700 | 0
15 | ช่องลอดใต้อาคาร |  | ชุด | 5 | 1200 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  | 6000 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.5 |  |  |  |  | 354350 |  | 45180 | 399530 |  | 399530 |  | 0 | -399530
| 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | [11 empty] | 0 | 0
1 | โถส้วมนั่งราบ เคลือบขาวพร้อมถังพักน้ำแบบหม้อน้ำ |  | ชุด | 2 | 4290 | 8580 | 450 | 900 | 9480 |  |  |  | 9480 | 0
2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ก๊อกน้ำแบบก้านปัด |  | ชุด | 2 | 2590 | 5180 | 450 | 900 | 6080 |  |  |  | 6080 | 0
3 | ชั้นวางของ เคลือบขาว |  | ชุด | 2 | 186.92 | 373.84 | 120 | 240 | 613.84 |  |  |  | 613.84 | 0
4 | กระจกเงาอย่างดี กรอบอลูมิเนียม |  | ชุด | 2 | 340 | 680 | 70 | 140 | 820 |  |  |  | 820 | 0
5 | ที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว |  | ชุด | 2 | 290 | 580 | 120 | 240 | 820 |  |  |  | 820 | 0
6 | ราวแขวนผ้า |  | ชุด | 2 | 500 | 1000 | 130 | 260 | 1260 |  |  |  | 1260 | 0
7 | ฝักบัวก้านแข็ง |  | ชุด | 2 | 2070 | 4140 | 170 | 340 | 4480 |  |  |  | 4480 | 0
8 | ก๊อกน้ำเดี่ยวติดผนัง |  | ชุด | 4 | 665 | 2660 | 25 | 100 | 2760 |  |  |  | 2760 | 0
9 | สายฉีดชำระ |  | ชุด | 2 | 380 | 760 | 35 | 70 | 830 |  |  |  | 830 | 0
10 | ราวทรงตัว สเตนเลส รูปตัว L |  | ชุด | 1 | 2800 | 2800 | 105 | 105 | 2905 |  |  |  | 2905 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.6 |  |  |  |  | 26753.84 |  | 3295 | 30048.84 |  | 30048.84 |  | 0 | -30048.84
[13 empty] | 0 | 0
| 1.2.7 งานทาสี | [11 empty] | 0 | 0
1 | ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ | [11 empty] | 0 | 0
| - ทาฝ้าเพดาน |  | ตร.ม. | 587 | 46 | 27002 | 30 | 17610 | 44612 |  |  |  | 44612 | 0
| - ทาผนัง |  | ตร.ม. | 773 | 46 | 35558 | 30 | 23190 | 58748 |  |  |  | 58748 | 0
2 | สีน้ำมัน |  | ตร.ม. | 15 | 47 | 705 | 38 | 570 | 1275 |  |  |  | 1275 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.7 |  |  |  |  | 63265 |  | 41370 | 104635 |  | 104635 |  | 0 | -104635
| 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | [11 empty] | 0 | 0
1 | ราวผนังกันตกท่อสแตนเลส (ราว 1) |  | ม. | 50 | 650 | 32500 | 220 | 11000 | 43500 |  |  |  | 43500 | 0
2 | ราวผนังกันตกท่อสแตนเลส (ราว 3) |  | ม. | 15 | 1500 | 22500 | 540 | 8100 | 30600 |  |  |  | 30600 | 0
3 | ท่ออลูมิเนียม ระบายน้ำฝน ขนาด 1 3/4"x4" x 0.30 ม. |  | ท่อ | 96 | 85 | 8160 | 15 | 1440 | 9600 |  |  |  | 9600 | 0
4 | ราวม่านอลูมิเนียม |  | ม. | 34 | 600 | 20400 | 80 | 2720 | 23120 |  |  |  | 23120 | 0
5 | เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมอบสีรูปตัวซี |  | ตร.ม. | 54 | 1350 | 72900 | 0 | 0 | 72900 |  |  |  | 72900 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.2.8 |  |  |  |  | 156460 |  | 23260 | 179720 |  | 179720 |  | 0 | -179720
[13 empty] | 0 | 0
| 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | [11 empty] | 0 | 0
1 | ระบบประปา | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | ท่อน้ำประปา PVC. CLASS 13.5 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 1/2" |  | ม. | 64 | 15.19 | 972.16 | 30 | 1920 | 2892.16 |  |  |  | 2892.16 | 0
| - Dia. 3/4" |  | ม. | 36 | 18.69 | 672.84 | 30 | 1080 | 1752.84 |  |  |  | 1752.84 | 0
| - Dia. 1" |  | ม. | 12 | 28.03 | 336.36 | 30 | 360 | 696.36 |  |  |  | 696.36 | 0
| - Dia. 1 1/2" |  | ม. | 12 | 47.9 | 574.8 | 30 | 360 | 934.8 |  |  |  | 934.8 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ |  | เหมา | 1 | 2044.928 | 2044.928 | 613.4784 | 613.4784 | 2658.4064 |  |  |  | 2658.4064 | 0
1.2 | ท่อน้ำร้อน PPR-80 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 1/2" |  | ม. | 8 | 54 | 432 | 30 | 240 | 672 |  |  |  | 672 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support |  | เหมา | 1 | 345.6 | 345.6 | 103.68 | 103.68 | 449.28 |  |  |  | 449.28 | 0
1.3 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 1/2" |  | ม. | 8 | 88 | 704 | 30 | 240 | 944 |  |  |  | 944 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support |  | เหมา | 1 | 563 | 563 | 169 | 169 | 732 |  |  |  | 732 | 0
1.4 | STOP VALVE |  | ชุด | 10 | 360 | 3600 | 50 | 500 | 4100 |  |  |  | 4100 | 0
1.5 | BALL VALVE | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia.3/4" |  | ชุด | 2 | 340 | 680 | 150 | 300 | 980 |  |  |  | 980 | 0
| - Dia.1 1/2" |  | ชุด | 1 | 845 | 845 | 300 | 300 | 1145 |  |  |  | 1145 | 0
1.6 | HOSE BIBB | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 1/2" |  | ชุด | 1 | 250 | 250 | 50 | 50 | 300 |  |  |  | 300 | 0
1.7 | ท่อ HDPE. PN.10 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia.1 1/2" |  | ม. | 15 | 47 | 705 | 50 | 750 | 1455 |  |  |  | 1455 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ |  | เหมา | 1 | 564 | 564 | 169.2 | 169.2 | 733.2 |  |  |  | 733.2 | 0
2 | ระบบระบายน้ำเสีย | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | ท่อระบายอากาศ PVC. CLASS 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 1 1/2" |  | ม. | 28 | 37 | 1036 | 30 | 840 | 1876 |  |  |  | 1876 | 0
| - Dia. 2" |  | ม. | 8 | 54 | 432 | 40 | 320 | 752 |  |  |  | 752 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ |  | เหมา | 1 | 1027.6 | 1027.6 | 308.28 | 308.28 | 1335.88 |  |  |  | 1335.88 | 0
2.2 | ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 2" |  | ม. | 27 | 54 | 1458 | 40 | 1080 | 2538 |  |  |  | 2538 | 0
| - Dia. 3" |  | ม. | 29 | 89 | 2581 | 75 | 2175 | 4756 |  |  |  | 4756 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ |  | เหมา | 1 | 3231.2 | 3231.2 | 969.36 | 969.36 | 4200.56 |  |  |  | 4200.56 | 0
2.3 | ท่อน้ำโสโครก PVC. CLASS 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 4" |  | ม. | 7 | 192 | 1344 | 100 | 700 | 2044 |  |  |  | 2044 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support |  | เหมา | 1 | 1075.2 | 1075.2 | 322.56 | 322.56 | 1397.76 |  |  |  | 1397.76 | 0
2.4 | FLOOR DRAIN (BELL - TRAP) | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 2" |  | ชุด | 3 | 470 | 1410 | 200 | 600 | 2010 |  |  |  | 2010 | 0
| - Dia. 3" |  | ชุด | 1 | 555 | 555 | 300 | 300 | 855 |  |  |  | 855 | 0
2.5 | FLOOR CLEAN OUT (FCO) | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 3" |  | ชุด | 1 | 900 | 900 | 300 | 300 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0
| - Dia. 4" |  | ชุด | 1 | 900 | 900 | 400 | 400 | 1300 |  |  |  | 1300 | 0
2.6 | AIR VENT CAP | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 605 | 1210 | 200 | 400 | 1610 |  |  |  | 1610 | 0
2.7 | ท่อ HDPE. PN.6 | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 2" |  | ม. | 6 | 127 | 762 | 40 | 240 | 1002 |  |  |  | 1002 | 0
| - Dia. 3" |  | ม. | 6 | 258 | 1548 | 75 | 450 | 1998 |  |  |  | 1998 | 0
| - Dia. 4" |  | ม. | 15 | 395 | 5925 | 120 | 1800 | 7725 |  |  |  | 7725 | 0
| - อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support |  | เหมา | 1 | 4117.5 | 4117.5 | 1235.25 | 1235.25 | 5352.75 |  |  |  | 5352.75 | 0
2.8 | FLEXIBLE RUBBER (FLX.) | [11 empty] | 0 | 0
| - Dia. 2" |  | ชุด | 1 | 450 | 450 | 100 | 100 | 550 |  |  |  | 550 | 0
| - Dia. 3" |  | ชุด | 2 | 600 | 1200 | 300 | 600 | 1800 |  |  |  | 1800 | 0
| - Dia. 4" |  | ชุด | 3 | 800 | 2400 | 600 | 1800 | 4200 |  |  |  | 4200 | 0
2.9 | รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 ม. พร้อมฝา |  | ม. | 65 | 1160 | 75400 | 385 | 25025 | 100425 |  |  |  | 100425 | 0
3 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | [11 empty] | 0 | 0
3.1 | ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ | [11 empty] | 0 | 0
| สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./วัน |  | ชุด | 1 | 43550 | 43550 | 14100 | 14100 | 57650 |  |  |  | 57650 | 0
4 | ระบบดับเพลิง | [11 empty] | 0 | 0
4.1 | ABC PORTABLE EXTINGUISHERS 15 LBS |  | ชุด | 4 | 1400 | 5600 | 200 | 800 | 6400 |  |  |  | 6400 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.3 |  |  |  |  | 171402.188 |  | 62020.8084 | 233422.9964 |  | 233422.9964 |  | 0 | -233422.9964
| 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | [11 empty] | 0 | 0
| 1.4.1 ระบบไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
1 | โคมไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | LED (T8) 2 x 18 W. ฝาครอบอะคิลิคเรียบ ฝังฝ้าเพดาน |  | ชุด | 40 | 1400 | 56000 | 150 | 6000 | 62000 |  | 2250 |  | 62000 | 0 | ฝังฝ้าเพดาน
1.2 | LED (T8) 1 x 18 W. |  | ชุด | 3 | 645 | 1935 | 115 | 345 | 2280 |  | 645 |  | 2280 | 0 | 1x36W ฟลูออเรสเซนต์
1.3 | LED (T8) 1 x 9 W. |  | ชุด | 1 | 540 | 540 | 115 | 115 | 655 |  | 705 |  | 655 | 0 | 1x18W ฟลูออเรสเซนต์
1.4 | LED (BLUB) 1 x 5 W. โคมดาวน์ไลท์ |  | ชุด | 2 | 375 | 750 | 115 | 230 | 980 |  | 635 |  | 980 | 0 | 1x9W โคมดาวน์ไลท์
1.5 | LED (BLUB) 1 x 9 W. โคมดาวน์ไลท์ |  | ชุด | 10 | 425 | 4250 | 115 | 1150 | 5400 |  | 750 |  | 5400 | 0 | 1x18W โคมดาวน์ไลท์
1.6 | LED (BLUB) 1 x 7 W. โคมดาวน์ไลท์ |  | ชุด | 8 | 405 | 3240 | 115 | 920 | 4160 |  | 1300 |  | 4160 | 0 | 1x70W โคมดาวน์ไลท์
1.7 | LED (BLUB) 1 x 7 W. โคมติดผนัง |  | ชุด | 12 | 600 | 7200 | 165 | 1980 | 9180 |  | 935 |  | 9180 | 0 | 1x11W โคมติดผนัง
1.8 | LED (BLUB) 1 x 7 W. โคมไฟป้ายทางออก |  | ชุด | 2 | 2100 | 4200 | 150 | 300 | 4500 |  | 2185 |  | 4500 | 0 | 1x11W โคมไฟป้ายทางออก
1.9 | LED 2 x 9 W. โคมไฟฉุกเฉิน |  | ชุด | 5 | 2000 | 10000 | 200 | 1000 | 11000 |  |  |  | 11000 | 0 | 2x35W โคมไฟฉุกเฉิน
2 | สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | สวิทช์ไฟฟ้า 1 way switch 1 Gang / cover plate |  | ชุด | 7 | 70 | 490 | 80 | 560 | 1050 |  |  |  | 1050 | 0
2.2 | สวิทช์ไฟฟ้า 1 way switch 2 Gang / cover plate |  | ชุด | 1 | 100 | 100 | 90 | 90 | 190 |  |  |  | 190 | 0
2.3 | กล่องสวิทช์ไฟฟ้า SB1 |  | ชุด | 1 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1400 |  |  |  | 1400 | 0
2.4 | กล่องสวิทช์พัดลม 8SF |  | ชุด | 1 | 450 | 450 | 200 | 200 | 650 |  |  |  | 650 | 0
2.5 | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมกราวด์ 16A.,250 VA |  | ชุด | 10 | 130 | 1300 | 90 | 900 | 2200 |  |  |  | 2200 | 0
2.6 | เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA |  | ชุด | 72 | 180 | 12960 | 90 | 6480 | 19440 |  |  |  | 19440 | 0
2.7 | เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบฝังพื้น) |  | ชุด | 2 | 1640 | 3280 | 265 | 530 | 3810 |  |  |  | 3810 | 0
2.8 | เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบกันน้ำ) |  | ชุด | 1 | 980 | 980 | 90 | 90 | 1070 |  |  |  | 1070 | 0
3 | ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | [11 empty] | 0 | 0
3.1 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ | [11 empty] | 0 | 0
| LC1" 42CKT MAIN CB 80AT / 100AF.>25kA |  | ตู้ | 1 | 13065 | 13065 | 800 | 800 | 13865 |  |  |  | 13865 | 0
| - CB.1P 10AT. |  | ตัว | 9 | 135 | 1215 | 0 | 0 | 1215 |  |  |  | 1215 | 0
| - CB.1P 16AT. |  | ตัว | 18 | 130 | 2340 | 0 | 0 | 2340 |  |  |  | 2340 | 0
| - CB.3P 30AT. |  | ตัว | 4 | 1140 | 4560 | 0 | 0 | 4560 |  |  |  | 4560 | 0
3.2 | NON FUSE SAFETY SWITCH 3P 30 A. | [11 empty] | 0 | 0
| WEATHER PROOF TYPE |  | ตู้ | 4 | 4000 | 16000 | 110 | 440 | 16440 |  |  |  | 16440 | 0
3.3 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 2300 |  |  |  | 2300 | 0
4 | สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
4.1 | สายไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
| - 50 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 140 | 164 | 22960 | 40 | 5600 | 28560 |  |  |  | 28560 | 0
| - 16 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 16 | 55 | 880 | 20 | 320 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0
| - 6 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 256 | 21 | 5376 | 12 | 3072 | 8448 |  |  |  | 8448 | 0
| - 4 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 709 | 13 | 9217 | 10 | 7090 | 16307 |  |  |  | 16307 | 0
| - 2.5 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 801 | 12.14 | 9724.14 | 7 | 5607 | 15331.14 |  |  |  | 15331.14 | 0
| - 1.5 Sq.mm. IEC01 |  | ม. | 253 | 7.47 | 1889.91 | 5 | 1265 | 3154.91 |  |  |  | 3154.91 | 0
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | 1 | 4636 | 4636 | 0 | 0 | 4636 |  |  |  | 4636 | 0
4.2 | ท่อร้อยสาย | [11 empty] | 0 | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 2" |  | ม. | 34 | 136 | 4624 | 42 | 1428 | 6052 | 50 |  |  | 6052 | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 1" |  | ม. | 64 | 60 | 3840 | 28 | 1792 | 5632 | 25 |  |  | 5632 | 0
| - ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | ม. | 571 | 26 | 14846 | 22 | 12562 | 27408 | 12.5 |  |  | 27408 | 0
4.3 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 4662 | 4662 | 1000 | 1000 | 5662 |  |  |  | 5662 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.1 |  |  |  |  | 230510.05 |  | 62566 | 293076.05 |  | 293076.05 |  | 0 | -293076.05
| 1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน | [11 empty] | 0 | 0
1 | หัวล่อฟ้า สูง 0.60m |  | ชุด | 1 | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 1700 |  |  |  | 1700 | 0
2 | BC 1 X 70 Sq.mm |  | ม. | 110 | 260 | 28600 | 45 | 4950 | 33550 |  |  |  | 33550 | 0
3 | ท่อ PVC ขนาด 3/4" |  | ม. | 16 | 14 | 224 | 23 | 368 | 592 | 0.75 |  |  | 592 | 0
4 | EXOTHERMO WELDING |  | เหมา | 1 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  |  |  | 1300 | 0
5 | GROUND ROD ขนาด 5/8"LONG 3.00M |  | ชุด | 15 | 1500 | 22500 | 200 | 3000 | 25500 |  |  |  | 25500 | 0
6 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 4500 |  |  |  | 4500 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.2 |  |  |  |  | 57324 |  | 9818 | 67142 |  | 67142 |  | 0 | -67142
[13 empty] | 0 | 0
| 1.4.3 ระบบโทรศัพท์ | [11 empty] | 0 | 0
1 | ตู้เมนโทรศัพท์ TC1 2 x 20 Pair |  | ชุด | 1 | 5000 | 5000 | 300 | 300 | 5300 |  |  |  | 5300 | 0
2 | PABX |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
3 | เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 |  | ชุด | 7 | 200 | 1400 | 90 | 630 | 2030 |  |  |  | 2030 | 0
4 | เต้ารับโทรศัพท์ RJ12 (แบบฝังพื้น) |  | ชุด | 2 | 1640 | 3280 | 265 | 530 | 3810 |  |  |  | 3810 | 0
5 | สายโทรศัพท์ขนาด 10P TPEV, 0.65 Sqmm. |  | ม. | 40 | 44 | 1760 | 16 | 640 | 2400 |  |  |  | 2400 | 0
6 | สายโทรศัพท์ขนาด 4C TIEV, 0.65 Sqmm. |  | ม. | 152 | 10 | 1520 | 6 | 912 | 2432 |  |  |  | 2432 | 0
7 | ท่อ EMT ขนาด 1 1/2" |  | ม. | 38 | 106 | 4028 | 38 | 1444 | 5472 | 37.5 |  |  | 5472 | 0
8 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | ม. | 152 | 26 | 3952 | 22 | 3344 | 7296 | 12.5 |  |  | 7296 | 0
9 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 3000 | 3000 | 900 | 900 | 3900 |  |  |  | 3900 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.3 |  |  |  |  | 23940 |  | 9700 | 33640 |  | 33640 |  | 0 | -33640
| 1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์ | [11 empty] | 0 | 0
1 | RACK19" FLOOR MOUNT 6U |  | ชุด | 1 | 3350 | 3350 | 1000 | 1000 | 4350 |  |  |  | 4350 | 0
2 | เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 (CAT6) |  | ชุด | 5 | 250 | 1250 | 100 | 500 | 1750 |  |  |  | 1750 | 0
3 | เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45แบบฝั่งพื้น (CAT6) |  | ชุด | 2 | 1885 | 3770 | 265 | 530 | 4300 |  |  |  | 4300 | 0
4 | สายคอมพิวเตอร์ UTP CAT 6 |  | ม. | 112 | 15 | 1680 | 6 | 672 | 2352 |  |  |  | 2352 | 0
5 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | ม. | 112 | 26 | 2912 | 22 | 2464 | 5376 |  |  |  | 5376 | 0
6 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.4 |  |  |  |  | 14462 |  | 5666 | 20128 |  | 20128 |  | 0 | -20128
| 1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย | [11 empty] | 0 | 0
1 | ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL |  | ชุด | 1 | 25000 | 25000 | 1000 | 1000 | 26000 |  |  |  | 26000 | 0
2 | Smoke Detector |  | ชุด | 7 | 2000 | 14000 | 90 | 630 | 14630 |  |  |  | 14630 | 0
3 | Heat Detector |  | ชุด | 4 | 720 | 2880 | 90 | 360 | 3240 |  |  |  | 3240 | 0
4 | Bell |  | ชุด | 3 | 750 | 2250 | 90 | 270 | 2520 |  |  |  | 2520 | 0
5 | Manual |  | ชุด | 3 | 1450 | 4350 | 90 | 270 | 4620 |  |  |  | 4620 | 0
6 | สายไฟฟ้าขนาด 2.5 Sqmm.FR. |  | ม. | 80 | 30 | 2400 | 10 | 800 | 3200 |  |  |  | 3200 | 0
7 | สายไฟฟ้าขนาด 1.5 Sqmm.THW. |  | ม. | 198 | 5 | 990 | 5 | 990 | 1980 |  |  |  | 1980 | 0
8 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | ม. | 145 | 26 | 3770 | 22 | 3190 | 6960 | 0.5 |  |  | 6960 | 0
9 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.5 |  |  |  |  | 57140 |  | 8010 | 65150 |  | 65150 |  | 0 | -65150
| 1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล | [11 empty] | 0 | 0
1 | MASTER CONTROL NURSE STATION |  | ชุด | 1 | 50000 | 50000 | 2000 | 2000 | 52000 |  |  |  | 52000 | 0
2 | EMERGENCY PULL CARD W/MIC&SPEAKER |  | ชุด | 3 | 2405 | 7215 | 100 | 300 | 7515 |  |  |  | 7515 | 0
3 | สาย 2P-TIEV,0.65mm |  | ม. | 120 | 10 | 1200 | 6 | 720 | 1920 |  |  |  | 1920 | 0
4 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | ม. | 40 | 26 | 1040 | 22 | 880 | 1920 |  |  |  | 1920 | 0
5 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 3000 | 3000 | 800 | 800 | 3800 |  |  |  | 3800 | 0
| รวม 1.4.6 |  |  |  |  | 62455 |  | 4700 | 67155 |  | 67155 |  | 0 | -67155
| 1.4.7 ระบบเสียงประกาศ | [11 empty] | 0 | 0
1 | 4 INPUT AMPLIFIER MIXER 60W |  | ชุด | 1 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 15100 |  |  |  | 15100 | 0
2 | PAGING MIC |  | ชุด | 1 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 1300 |  |  |  | 1300 | 0
3 | 6W LOUD SPEAKER |  | ชุด | 11 | 1000 | 11000 | 100 | 1100 | 12100 |  |  |  | 12100 | 0
4 | VOLUME CONTROL |  | ชุด | 1 | 1400 | 1400 | 90 | 90 | 1490 |  |  |  | 1490 | 0
5 | สาย 3C-2.5Sq.mm VCT |  | ม. | 95 | 57 | 5415 | 11 | 1045 | 6460 |  |  |  | 6460 | 0
6 | ท่อ EMT ขนาด 1 1/4" |  | ม. | 92 | 91 | 8372 | 32 | 2944 | 11316 |  |  |  | 11316 | 0
7 | อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ |  | เหมา | 1 | 2500 | 2500 | 700 | 700 | 3200 |  |  |  | 3200 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.4.7 |  |  |  |  | 44887 |  | 6079 | 50966 |  | 50966 |  | 0 | -50966
[13 empty] | 0 | 0
| 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | [11 empty] | 0 | 0
1 | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | FAN COIL UNIT | [11 empty] | 0 | 0
| - AHU/CU-1ขนาด 72000 BTU |  | ชุด | 3 | 0 | 0 | 3600 | 10800 | 10800 |  |  |  | 10800 | 0
| - FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU. |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
1.2 | SUPPORT & HANGER และ | [11 empty] | 0 | 0
| - อุปกรณ์กันการสั่นสะเทือน |  | เหมา | 1 | 14700 | 14700 | 3700 | 3700 | 18400 |  |  |  | 18400 | 0
2 | พัดลมระบายอากาศ | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | CEILING CASSET TYPE | [11 empty] | 0 | 0
| - EF-7 |  | ชุด | 2 | 3280 | 6560 | 650 | 1300 | 7860 |  |  |  | 7860 | 0
2.2 | PROPELLER TYPE | [11 empty] | 0 | 0
| - EF-1 |  | ชุด | 1 | 800 | 800 | 400 | 400 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0
| - EF-2 To 4 |  | ชุด | 3 | 800 | 2400 | 400 | 1200 | 3600 |  |  |  | 3600 | 0
| - EF-5-6 |  | ชุด | 1 | 800 | 800 | 400 | 400 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0
2.3 | SUPPORT & HANGER และ อุปรกรณ์กันการสั่นสะเทือน |  | เหมา | 1 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 1400 |  |  |  | 1400 | 0
3 | ท่อน้ำยา และอุปกรณ์ประกอบ | [11 empty] | 0 | 0
3.1 | Refrigerant Pipe CU TYPLE | [11 empty] | 0 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" |  | ม. | 16 | 75 | 1200 | 30 | 480 | 1680 |  |  |  | 1680 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" |  | ม. | 46 | 205 | 9430 | 80 | 3680 | 13110 |  |  |  | 13110 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8" |  | ม. | 16 | 269 | 4304 | 110 | 1760 | 6064 |  |  |  | 6064 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" |  | ม. | 46 | 527 | 24242 | 200 | 9200 | 33442 |  |  |  | 33442 | 0
| - ข้อต่อ |  | เหมา | 1 | 39176 | 39176 | 11752.8 | 11752.8 | 50928.8 |  |  |  | 50928.8 | 0
3.2 | Closed Cell Insulation (3/4" Thick) | [11 empty] | 0 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8" |  | ม. | 69 | 52 | 3588 | 20 | 1380 | 4968 |  |  |  | 4968 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" |  | ม. | 46 | 66 | 3036 | 25 | 1150 | 4186 |  |  |  | 4186 | 0
| - กาว |  | เหมา | 1 | 700 | 700 | 200 | 200 | 900 |  |  |  | 900 | 0
3.3 | ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหนา 3/4" | [11 empty] | 0 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" |  | ม. | 12 | 16 | 192 | 25 | 300 | 492 |  |  | 43 | 492 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" |  | ม. | 53 | 20 | 1060 | 25 | 1325 | 2385 |  |  | 43 | 2385 | 0
| - ข้อต่อ,กาว |  | เหมา | 1 | 700 | 700 | 200 | 200 | 900 |  |  |  | 900 | 0
3.4 | REFRIGERANT |  | เหมา | 1 | 4200 | 4200 | 2100 | 2100 | 6300 |  |  |  | 6300 | 0
4 | ระบบท่อลม | [11 empty] | 0 | 0
4.1 | งานท่อลมระบบปรับอากาศ | [11 empty] | 0 | 0
| - แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 26 |  | ตร.ฟ. | 430 | 13 | 5590 | 18 | 7740 | 13330 |  |  |  | 13330 | 0
| - แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 |  | ตร.ฟ. | 178 | 16 | 2848 | 24 | 4272 | 7120 |  |  |  | 7120 | 0
| - แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22 |  | ตร.ฟ. | 279 | 19 | 5301 | 25 | 6975 | 12276 |  |  |  | 12276 | 0
4.2 | ฉนวนใยแก้วหนา 1 นิ้ว |  | ตร.ฟ. | 887 | 15 | 13305 | 15 | 13305 | 26610 |  |  |  | 26610 | 0
4.3 | ท่อลมอ่อนพร้อมฉนวนใยแก้ว(FLEX) | [11 empty] | 0 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 12" |  | ม. | 19 | 384 | 7296 | 60 | 1140 | 8436 |  |  |  | 8436 | 0
5 | หัวจ่าย และหน้ากากลม | [11 empty] | 0 | 0
5.1 | หัวจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม (SCD W/VD) | [11 empty] | 0 | 0
| - ขนาด 14" x 14" |  | ชิ้น | 19 | 779 | 14801 | 150 | 2850 | 17651 |  |  |  | 17651 | 0
5.2 | หน้ากากลมกลับ(RAG) | [11 empty] | 0 | 0
| - ขนาด 48" x 24" |  | ชิ้น | 3 | 1635 | 4905 | 400 | 1200 | 6105 |  |  |  | 6105 | 0
5.3 | หน้ากากลมละบายออก(FAL) | [11 empty] | 0 | 0
| - ขนาด 6" x 6" |  | ชิ้น | 3 | 138 | 414 | 125 | 375 | 789 |  |  |  | 789 | 0
5.4 | หน้ากากระบายเข้า(EAG W/VD) | [11 empty] | 0 | 0
| - ขนาด 6" x 6" |  | ชิ้น | 1 | 276 | 276 | 125 | 125 | 401 |  |  |  | 401 | 0
6 | ระบบควบคุม | [11 empty] | 0 | 0
6.1 | THERMOSTAT | [11 empty] | 0 | 0
| - FOR FCU W/3 SPEED SELECTOR |  | ชิ้น | 4 | 700 | 2800 | 100 | 400 | 3200 |  |  |  | 3200 | 0
| - FOR EXHAUST FAN |  | ชิ้น | 7 | 250 | 1750 | 80 | 560 | 2310 |  |  |  | 2310 | 0
7 | ระบบไฟฟ้า | [11 empty] | 0 | 0
7.1 | เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ |  | จุด | 4 | 1200 | 4800 | 240 | 960 | 5760 |  |  |  | 5760 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.5 |  |  |  |  | 182274 |  | 93529.8 | 275803.8 |  | 275803.8 |  | 0 | -275803.8
| 1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | [11 empty] | 0 | 0
| - ไม่มีรายการก่อสร้าง | [11 empty] | 0 | 0
| 1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ | [11 empty] | 0 | 0
| 1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์ | [11 empty] | 0 | 0
1 | ระบบท่อจ่ายก๊าซ | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88 | [11 empty] | 0 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" |  | ม. | 57 | 117 | 6669 | 30 | 1710 | 8379 |  |  |  | 8379 | 0
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" |  | ม. | 152 | 167 | 25384 | 50 | 7600 | 32984 |  |  |  | 32984 | 0 | 4 | ศูนย์จ่ายแก๊สออกซิเจน แบบ FULLY AUTOMATIC
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" |  | ม. | 85 | 269 | 22865 | 80 | 6800 | 29665 |  |  |  | 29665 | 0 |  | MANIFOLD ขนาด 10 + 10 ถัง |  | ชุด | 1 | 183920 | 183920 | 10000 | 10000 | 193920
| - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" |  | ม. | 21 | 384 | 8064 | 150 | 3150 | 11214 |  |  |  | 11214 | 0 | 5 | ปั้มผลิตสูญญากาศ แบบ DUPLEX TYPE สามารถดูดอากาศ
1.2 | ข้อต่อ |  | เหมา | 1 | 25193 | 25193 | 7558 | 7558 | 32751 |  |  |  | 32751 | 0 |  | ได้ 10 ลบ.ม./ชม. @ 19 in.Hg. แบบขับตรง
1.3 | SUPPORT & HANGER |  | เหมา | 1 | 6298 | 6298 | 1889 | 1889 | 8187 |  |  |  | 8187 | 0 |  | มอเตอร์ขนาด 1.5 KW. พร้อมถังรองรับขนาด 500 ลิตร |  | ชุด | 1 | 285000 | 285000 | 10000 | 10000 | 295000
2 | วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | ปั้มผลิตอากาศช่วยหายใจ แบบ DUPLEX TYPE สามารถ
2.1 | ZONE VALVE | [11 empty] | 0 | 0 |  | ดูดอากาศได้ 16 ลบ.ม./ชม. @ 60 PSIG แบบขับตรง
| - 3-GAS 1/2", 1/2", 3/4" |  | ชุด | 1 | 16555 | 16555 | 350 | 350 | 16905 |  |  |  | 16905 | 0 |  | มอเตอร์ขนาด 1.5 KW. พร้อมถังรองรับขนาด 500 ลิตร |  | ชุด | 1 | 550000 | 550000 | 10000 | 10000 | 560000
2.2 | LOCAL ALARM-3 GAS |  | ชุด | 1 | 71610 | 71610 | 3000 | 3000 | 74610 |  |  |  | 74610 | 0 | 7 | งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบแก๊สทางการแพทย์
3 | ชุดหัวจ่ายก๊าซ | [11 empty] | 0 | 0 |  | (ต่อเชื่อมจากตู้โหลดไฟฟ้าของอาคาร) |  | เหมา |  | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0
3.1 | OXEGEN OUTLET |  | ชุด | 6 | 2800 | 16800 | 100 | 600 | 17400 |  |  |  | 17400 | 0
3.2 | COMPRESS AIR OUTLET |  | ชุด | 6 | 2800 | 16800 | 100 | 600 | 17400 |  |  |  | 17400 | 0
3.3 | VACCUUM OUTLET |  | ชุด | 12 | 2800 | 33600 | 100 | 1200 | 34800 |  |  |  | 34800 | 0
3.4 | WALL SLIDE |  | ชุด | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  |  | 2400 | 0
3.5 | อุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 1 | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | 9500 |  |  |  | 9500 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1.7.1 |  |  |  |  | 259738 |  | 36457 | 296195 |  | 296195 |  | 0 | -296195
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| 2. กลุ่มงานที่ 2 | [11 empty] | 0 | 0
| 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | [11 empty] | 0 | 0
1 | F1C เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล ขนาด 0.60x3.15x0.90 ม. |  | ชุด | 1 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 23700 |  |  |  | 23700 | 0
2 | F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม. |  | ชุด | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  | 6000 | 0
3 | F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.70x0.80 ม. |  | ชุด | 1 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 16200 |  |  |  | 16200 | 0
4 | F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม. |  | ชุด | 1 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600 |  |  |  | 9600 | 0
5 | F2C ตู้พื้น+อ่างสเตนเลส ขนาด 0.60x2.50x0.80 ม. |  | ชุด | 1 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0
6 | F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม. |  | ชุด | 1 | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 11300 |  |  |  | 11300 | 0
7 | F2C ตู้พื้น+อ่างสเตนเลส ขนาด 0.60x1.50x0.80 ม. |  | ชุด | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13500 |  |  |  | 13500 | 0
8 | F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม. |  | ชุด | 1 | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 11300 |  |  |  | 11300 | 0
9 | F3A แท่น ค.ส.ล.+อ่างเคลือบขาว ขนาด 0.60x2.40x2.00 ม. |  | ชุด | 1 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 15200 |  |  |  | 15200 | 0
10 | F4 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.02x2.00 ม. |  | ชุด | 1 | 27300 | 27300 | 0 | 0 | 27300 |  |  |  | 27300 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 2.1 |  |  |  |  | 153600 |  | 0 | 153600 |  | 153600 |  | 0 | -153600
[13 empty] | 0 | 0
| ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | [11 empty] | 0 | 0
| 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | [11 empty] | 0 | 0
1 | F7 โต๊ะทำงาน ขนาด 1800x800x750 มม. |  | ชุด | 3 | 7200 | 21600 | 0 | 0 | 21600 |  |  |  | 21600 | 0
2 | F7B โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมรูปเรือ ขนาด1800x1200x500 มม. |  | ชุด | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |  |  |  | 7500 | 0
3 | F7D โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1000x600x750 มม. |  | ชุด | 1 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 4300 |  |  |  | 4300 | 0
4 | F8A เก้าอี้ทำงาน ขนาด 580x460x850 มม. |  | ชุด | 14 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 77000 |  |  |  | 77000 | 0
5 | F8B เก้าอี้ Visiter ขนาด 580x460x850 มม. |  | ชุด | 1 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200 |  |  |  | 3200 | 0
6 | F11C เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 2000x570x790 มม. |  | ชุด | 4 | 5750 | 23000 | 0 | 0 | 23000 |  |  |  | 23000 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 1. |  |  |  |  | 136600 |  | 0 | 136600 |  | 136600 |  | 0 | -136600
| 2. ระบบปรับอากาศ | [11 empty] | 0 | 0
1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | FAN COIL UNIT | [11 empty] | 0 | 0
| - AHU/CU-1ขนาด 72000 BTU |  | ชุด | 3 | 102000 | 306000 | 0 | 0 | 306000 |  |  |  | 306000 | 0
| - FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU. |  | ชุด | 1 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 42500 |  |  |  | 42500 | 0
| รวม 2. |  |  |  |  | 348500 |  | 0 | 348500 |  | 348500 |  | 0 | -348500
| 3. ระบบก๊าซทางการแพทย์ | [11 empty] | 0 | 0
1 | อุปกรณ์ใช้งานคนไข้ | [11 empty] | 0 | 0
| - ออกซิเจนโพลมิเตอร์ 0-15 ลิตร/นาที แบบวัสดุอลูมิเนียม |  | ชุด | 6 | 2500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 | 0
| - กระบอกน้ำให้ความชื้น (HUMIDIFIER) | [11 empty] | 0 | 0
| แบบวัสดุ POLYSULPHON |  | ชุด | 6 | 2300 | 13800 | 0 | 0 | 13800 |  |  |  | 13800 | 0
| - กระบอกพ่นน้ำละออง และให้ความชื้นชนิด BUBLE JET | [11 empty] | 0 | 0
| แบบวัสดุ POLYSULPHON |  | ชุด | 6 | 3900 | 23400 | 0 | 0 | 23400 |  |  |  | 23400 | 0
| - กระบอกพ่นน้ำละอองชนิดปรับเปอร์เซ็นต์ | [11 empty] | 0 | 0
| 40%, 70%, 100% แบบวัสดุ POLYSULPHON |  | ชุด | 6 | 3900 | 23400 | 0 | 0 | 23400 |  |  |  | 23400 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| รวม 3. |  |  |  |  | 75600 |  | 0 | 75600 |  | 75600 |  | 0 | -75600
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
หมายเหตุ : |  | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
|  | - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน | [9 empty] | 2773042.9047 | 2888095.9047 | 3068502.5034 |  | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998
[9 empty] | 3679644.1964 |  |  | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998
[12 empty] | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998
[12 empty] | 6452687.1011 | 6567740.1011 | 6748146.6998

## factor.fอาคาร(7%)
[6 empty] | -(1)- | -(2)- | -(3)- | chack % factor.f
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร |  | factor.fอาคาร(150959)(6%) | F_อาคาร(2550) | F_อาคาร(2555) | หมายเหตุ -(1)- = C14 , -(2)- = L5 , -(3)- = N5
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | 1.2999 | 1.1934 | 1.1934 | เงื่อนไข % ปรับเปลี่ยนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. ต่างๆ
กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0% | -(1) | 65000000
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 6748146.6998 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | -(2) | 79000000
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | -(3) | 156000000
[6 empty] | -(4) | 378000000
B | 5000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | -(5) | 432500000
A | 6748146.6998 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 10000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.302 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.296 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.2999 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 8771915.8951 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้